Depósitos Flexível 800m^3

Fornecimento e colocação de depósito flexível da Marca Hidrostation, modelo para água bruta, incluindo depósito com capacidade de 800m^3 fabricado em HPVi, recoberto em PVP em ambas as faces e proteção contra UV. Ligações de entrada e saída DN80 com válvulas e acoplamentos simétricos, acessórios para ventilação e transbordo. Certificado CE e 10 anos de garantia.

Medidas (C x L x h): 1924 mm x 2970 mm x 160 mm

Disponibilidade de outras medidas na mesma capacidade.