RoDrink de 45m3

Fornecimento e colocação de reservatório de água potável para enterrar da Marca Hidrostation–Roto, Modelo RoDrink com 45.000L de capacidade, incluindo reservatório fabricado em PEAD, 2 acessos DN 600 telescópicos - autonivelantes e tampas em plástico com fecho para cargas até 200kg.

Certificado de reserva de água potável.

Medidas (C x L x h): 9870 mm x 2425mm x 2700-3000mm. Peso: 1560 kg

Opcionais:

- Acessos de diâmetro 800mm ou 1000mm

- Tampas em F. Fundido classe B125 e D400.

- Extensões adicionais.

- Zona Técnica incorporada.